企业采购项目

招标文件

招标项目名称：市政大厦空调主机改造工程采购项目

招   标   人：湖南国信建设集团股份有限公司

日        期: 二0二五年四月

声明

本项目属于企业采购项目。本招标文件是参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购》等相关法律法规及行业标准并结合湖南国信建设集团股份有限公司管理规定制定。湖南国信建设集团股份有限公司对本招标文件内容享有解释权。凡参加本项目投标的投标人既视为无条件同意本声明，并保证对本招标文件可能涉及到湖南国信建设集团股份有限公司的商业秘密予以保护，除经湖南国信建设集团股份有限公司书面同意外，任何单位和个人不得以参与本项目投标以外的目的出版、复制、传播、销售及使用本招标文件。

目录

第一章  投标须知

投标标须知前附表

投标须知正文

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、投标文件评审

六、中标结果信息公布与授予合同

七、其他规定

八、合同相关条款

第二章  供货需求

第三章  投标文件组成

第一章 投标须知

投标须知前附表

注： 本项目采用的条款用“■”标示。

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容规定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |  |  |
| 第1.1款 | 招标项目 |  | 市政大厦空调主机改造工程采购项目 |  |
| 第2.1款 | 招标人 |  | 招 标 人：湖南国信建设集团股份有限公司 地 址：株洲市新华西路469号（市政大厦） 联 系 人：许磊 电 话：13657336905 |  |
| 第2.2款 | 代理机构 |  | / |  |
| 第2.3款 | 投标人的邀请方式 |  | ■从湖南国信建设集团股份有限公司官网公开招标 |  |
| 第3.1款 | 投标人特定 资格条件 |  | 1、经营状况和财务资信良好。投标人未处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态； 2、具有有效期内的营业执照； 3、具有独立法人资格； |  |
| 第3.2款 | 联合体形式 |  | ■不接受 □接受 |  |
| 第4.1款 | 现场勘察 |  | 不组织，请各投标人自行踏勘现场，中标后中标单位以不了解现场情况为由向招标人提出的任何索赔，招标人将均不予受理。 |  |
| 第5.1款 | 招标政策 |  | 无 |  |
| 第6.1款 | 质量要求 |  | 质量要求：货物质量符合国家规定的中央空调有关制造验收合格标准，安装质量按国家标准验收合格，具体见合同相关条款； |  |
| 第7.1款 | 资格条件 |  | 1.本次招标要求投标人是响应招标、参加竞争的☑法人、□非法人组织或者□自然人； 2.☑本次招标要求投标人具备 （1）投标人如为制造商，需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、测量管理体系认证证书；（2）投标人如为制造商授权的合法代理商，则须同时满足以下条件：①获得空调品牌制造商针对本项目投标的唯一授权及原厂售后服务承诺函； 3.类似业绩：□不要求，☑要求，类似业绩的相关要求见评审因素和标准 4.其他要求 ☑4.1一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标 4.2其他： / ； |  |
| 第8.1款 | 投标人不得存在的其他情形 |  | 1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 2投标人之间约定中标人； 3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； 4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动； 6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 10不同投标人的投标文件相互混装； 11不同投标人的投标担保（投标保证金）从同一单位或者个人的账户转出； 12投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外； 13投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。 |  |
| 二、招标文件 |  |  |  |  |
| 第9.1款 | 招标文件的可能实质性变动内容 |  | 无 |  |
| 第10.1款 | 招标文件发售期限 |  | 从从 2025 年5月 13 日至 2025 年 5月 14 日 18 时 |  |
| 第11.1款 | 获取招标文件 |  | 官网获取 |  |
| 第12.1款 | 提交投标文件的截止时间 |  | 2025 年5月 20 日 9 时（北京时间）。 |  |
| 三、投标文件 |  |  |  |  |
| 第13.1款 | 招标项目最高限价及报价要求 |  | 本项目总价最高投标限价为人民币 32 万元整。 注：所有投标报价高于此预算价的为无效投标文件。投标人若认为不能接受本招标文件其他有关条款的，可以放弃投标。 |  |
| 第14.1款 | 投标人提供的资格证明文件 |  | 1、投标人提供的资格证明文件： （1）法人提交法定代表人资格证明书或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明； （2）法人提交企业法人营业执照副本复印件； （3）本项目招标文件《资格性评审表》规定的投标人特定资格条件证明材料的复印件。 2、资格证明文件复印件须加盖投标人公章。 |  |
| 第15.1款 | 投标保证金 |  | 不要求提供 |  |
| 16.1款 | 投标文件有效期 |  | 90日（日历日） |  |
| 17.2款 | 投标文件份数 |  | 壹式叁份，正本壹份，副本贰份，均需胶装 |  |
| 四、投标文件的递交 |  |  |  |  |
| 第18.2款 | 封套上应 载明的信息 |  | 项目名称： 投标人名称： 在 年 月 日 时 分之前不得启封 |  |
| 第19.1款 | 投标文件的 递交地点 |  | 湖南国信建设集团股份有限公司409会议室 |  |
| 五、投标文件的比选与评审 |  |  |  |  |
| 第20.1款 |  | 评审因素和标准 |  | 见附表 |
|  |  | 评审方法 |  | 综合评分法 |
|  |  | 评审委员会的组建 |  | 评审委员会构成：5人； 评审专家确定方式：集采成本部、综合管理部、生产安全部、技术管理中心、市场经营分公司。 |
|  |  | 权值构成（总权值1） |  | 商务部分权重（A）： 0.25（评标时按百分制计算） 技术部分权重（B）： 0.25（评标时按百分制计算） 报价部分权重（C）： 0.5（评标时按百分制计算） 总分（D）计算：D=A*0.25+B*0.25*C*0.5 |
| 第21.1款 |  | 定标方式 |  | 由评标委员会按综合排名推荐三名投标人为不排序候选中标人,由定标小组在候选中标人中,以票选法拟定中标人，签约价不得高于不排序候选中标人的最低报价。 |
| 六、中标结果信息公布与授予合同 |  |  |  |  |
| 第22.1款 | 中标结果发布媒体 |  | 湖南国信建设集团股份有限公司官网 |  |
| 七、其他规定 |  |  |  |  |
| 第23.1款 | 其他规定 |  | 参加招标开标会的投标单位在提交投标文件时应同时单独提交以下资料： 提供授权委托人的委托书及身份证原件。 |  |
| 八、合同相关条款 |  |  |  |  |
| 第24.1款 | 付款方式 |  | 以合同约定为准。 |  |
| 第24.2款 | 合同其他条款 |  | 以合同约定为准。 |  |

资格性评审表

附表1

| 序号 | 检查内容 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的签署、盖章 |  |  |  |
| 3 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 4 | 投标人资格声明 |  |  |  |
| 5 | 营业执照副本 |  |  |  |
| 6 | 湖南省外企业须具有入湘施工登记证（如有） |  |  |  |
| 7 | 投标需知第8.1款资格条件 |  |  |  |
| 评审结论（合格或不合格） |  |  |  |  |

备注：以上内容合格的打“√”，不合格的打“×”，有一项不合格则结论为不合格，即该投标人不进入下一阶段评审。若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过资格性审查，进入下一阶段评审。

评审小组全体成员签字/日期：

评审因素和标准                     附表3

采购人郑重声明：本次招标采用综合评价法。综合投标人的施工经历、施工方案以及报价进行招标。同时考虑下列因素：

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1（1） | 商务评审（A） | 综合实力 | 20 | - 所投产品制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、测量管理体系认证证书。每获的一项证书计5分，最多计20分。（提供证书复印件并加盖供应商公章，否则不计分） |
|  |  |  | 15 | 所投产品制造商或其集团公司获得近五年由国家市场监督管理总局颁发的《中国质量奖证书》的计15分，未提供不计分。（提供证书复印件并加盖供应商公章，否则不计分） |
|  |  |  | 15 | 所投产品制造商专利技术获评节能环保专利奖特等奖得15分，一等奖得10分，二等奖得5分，没有不得分。（提供证书复印件） |
|  |  |  | 10 | 投标人所投产品品牌获得2024年度《财富》杂志评比世界500强，根据投标人所投品牌排名先后计算，排名1-300名的计10分，301-400名的计6分，401-500名的计2分，没进入的不计分。须提供证明网址链接及截图复印件加盖供应商公章，否则不计分。 |
|  |  | 售后服务 | 30 | 投标人提供的售后服务方案（响应及时性、培训方案、服务体系完善情况）方案科学、合理、完善的计20分；有不符合需求的，存在缺漏项的，明显欠合理的，每处扣5分，扣完为止。未提供方案的不计分。 |
|  |  | 类似业绩 | 10 | 提供投标人在近三年（2021年11月-2024年10月）已完成空调类合同金额在20万元及以上供货合同，提供合同复印件；每提供一项业绩得5分，最高得10分。 |
| 1.2.1（2） | 技术评审（B） | 技术指标响应 | 10 | 所投产品配置完全符合招标文件要求的，计10分；配置不详、技术条款负偏离、参数负偏离、缺漏项的每处扣2分，扣完为止。（投标主机制冷量、制热量、能效比低于招标文件要求为负偏离，耗电功率、噪音值高于招标文件要求为负偏离，反之为响应）。 |
|  |  | 产品技术先进性 | 8 | 1、所投风冷热泵模块机应节约占地面积，标称容量130kW时，机组占地面积（机组尺寸/外形尺寸长×宽）≤2.65㎡计5分；2.65㎡＜机组占地面积≤2.85㎡计8分；2.85㎡＜机组占地面积≤3㎡计4分；其他不计分。（面积计算结果精确至小数上点后两位，第三位四舍五入，提供制造商公开发行的样本复印件并加盖供应商公章，否则不计分） |
|  |  |  | 8 | 2、所投风冷热泵模块机采用折流板设计的高效水侧换热器，并且具备模块化轮换运转技术，每满足一项计4分，最高计8分（提供制造商公开发行的样本复印件并加盖供应商公章，否则不计分）。 |
|  |  |  | 8 | 3、所投风冷热泵模块机单台机组运行噪音：标称容量130kW时，运行噪音≤68dB(A)计8分；68dB(A)＜运行噪音≤70dB(A)计4分；运行噪音＞72dB(A)计1分。（提供第三方检测报告并加盖供应商公章，否则不计分） |
|  |  |  | 8 | 4、所投风冷热泵模块机在室外环境温度15℃～48℃制冷时，-15℃～24℃制热时的范围内设备正常运转，每满足一项计4分，最高计8分，小于温度范围不计分。（提供制造商公开发行的样本复印件并加盖供应商公章，否则不计分） |
|  |  |  | 8 | - 所投风冷热泵模块机应采用环保冷媒，R410A冷媒的计8分，其它环保冷媒计4分，非环保冷媒不计分。（提供制造商公开发行的样本复印件并加盖供应商公章，否则不计分） |
|  |  |  | 8 | - 6、所投风冷热泵模块机应有宽幅度水温调节范围，制冷时调节范围5～17℃，制热时调节范围40～50℃，每满足一项计4分，最高计8分，小于调节范围不计分（提供制造商公开发行的样本复印件并加盖供应商公章，否则不计分）。 |
|  |  |  | 8 | - 7、所投风冷热泵模块机达到2级能效及以上，计8分，达到3级能效计4分，其他的不计分（提供中国能效标识网截图并加盖供应商公章，否则不计分）。 |
|  |  |  | 8 | - 8、所投风冷热泵模块机采用2个压缩机，采用2个风机，满足一项计4分，最多计8分，其他的不计分（提供制造商公开发行的样本复印件并加盖供应商公章，否则不计分）。 |
|  |  |  | 8 | - 9、所投风冷热泵模块机冷凝器结构先进合理，采用大面积、高通风量四面进风式环形换热器结构设计8分，采用V型或其他结构得4分。（提供制造商公开发行的样本复印件并加盖供应商公章，否则不计分）。 |
|  |  | 施工方案 | 18 | 根据投标人提供的施工方案进行评比：整体施工方案根据项目班子配备、工程质量保证措施、安全文明施工措施、工程进度保证措施及承诺、材料及机械设备保证措施以及设备施工方案，满足项目需求，科学、合理、完善的计18分；有不符合需求的，存在缺漏项的，明显欠合理的，每处扣3分，扣完为止；未提供方案的不计分。 |
| 报价（C）（100分） |  | 评标基准价计算方法：基准价＝所有供应商的报价的算术平均值； 报价的偏差率计算公式：偏差率=100%×│投标报价—基准价│/基准价。报价＝基准价，其价格分为满分；投标报价＞基准价，从0开始递升1％减1分，即100－1*100X；投标报价＜基准价，从0开始每降1％加1分，即100+1*100X。 |  |  |
| 总分 |  | D=A*0.25+B*0.25+C*0.5 |  |  |

所报价格为含增值税专用发票税金费用总额，超出最高限价的本次参选无效。参选方一旦被确定中选，采购人将严格按照双方谈判确定的价格签订、执行合同约定，双方不再就价格问题进行磋商，除非我公司认为有必要。

# 投标须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标须知前附表(以下简称【投标须知前附表】)中所叙述的投标项目。

2.定义

2.1 “招标人”是指依法进行招标的的国家机关、企事业单位、团体组织。本次招标的招标人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2 “代理机构”是指接受招标人委托，代理招标项目的代理机构。本次招标的代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3 “投标人”是指响应招标文件要求、参加招标的法人、其他组织或者自然人。本次招标项目邀请的投标人通过【投标须知前附表】所述方式，邀请符合资格条件的投标人提交投标文件（含资格证明资料），参与招标活动。

2.4 “评审小组”是指依据有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他比选对象。

3. 合格的投标人

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的特定条件。

3.2除【投标须知前附表】另有约定外，本项目不接受联合体参与。

4.参与投标的费用

4.1 无论招标的结果如何，投标人应自行承担所有与招标活动有关的全部费用。

5.现场勘察及答疑

5.1投标人应按【投标须知前附表】中规定对招标项目现场和周围环境的现场考察。

5.2勘察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

5.3招标人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

6. 招标政策导向

6.1本项目可能涉及其他招标比选政策见【投标须知前附表】。

二、招标文件

7．招标文件的组成

7.1 招标文件由下列文件组成：

第一章 投标须知

第二章 供货需求

第三章 投标文件组成

7.2评审小组根据与投标人招标情况可能实质性变动的内容，包括招标需求中的技术、服务要求以及合同条款，在【投标须知前附表】中明确。

7.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

8. 招标文件的发售期限

8.1招标文件的发售期限详见【投标须知前附表】。

8.2投标人应持【投标须知前附表】规定的资料获取招标文件。

9.提交投标文件的截止时间

9.1投标人提交投标文件截止时间见【投标须知前附表】。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1在提交投标文件截止之日前，招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在提交投标文件截止之日1日前，以书面形式通知所有接收招标文件的投标人，不足1日的，顺延投标人提交投标文件截止时间。

10.3提交投标文件截止时间前对招标文件澄清或者修改内容，为招标文件的组成部分。

三、投标文件

11.一般要求

11.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。

11.2 投标人提交的投标文件及投标人与招标人、评审小组就有关招标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

11.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

11.4 投标文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的投标文件概不接受。

11.5 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。

12.投标文件的组成

- 12.1 投标文件包括下列内容：

（1）投标响应声明

（2）安装方案

（3）招标文件要求的证明材料

（4）投标人认为需要提供的其他材料

（5）报价表

12.2本项目投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.报价

13.1投标人应当根据招标文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

13.2投标人应按第五章投标文件组成格式填写。

13.3投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。（本文件中另有约定的，从其约定）

13.4投标人的报价不得超过招标项目预算，招标项目预算或其计算方法见【投标须知前附表】。

14. 投标人的资格和履约能力证明资料

14.1投标人应按招标文件中的要求提交证明其合格性的文件，并作为其投标文件的一部分。投标人需提交的资格证明文件见【投标须知前附表】。

14.2投标人应按照招标文件的要求，提供证明其业绩、能力、技术/服务等满足招标文件要求的文件。

14.3如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

15. 投标文件有效期

15.1投标文件有效期见【投标须知前附表】，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，从提交投标文件截止时间之日起计算。投标文件有效期不足的将被视为无效响应。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标文件正本应用不褪色的材料打印，并在招标文件要求投标文件盖章处盖投标人单位章，在签字处由投标人代表签字。投标人代表为投标人的法定代表人的，应提供法定代表人身份证明；投标人代表不是投标人的法定代表人的，应提供法定代表人授权委托书，并附法定代表人身份证明。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

16.2投标文件正本一份,副本份数见【投标须知前附表】。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。

16.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删,必须由投标人代表在修改内容旁边签字或加盖投标人单位章。否则，将导致投标文件无效。

16.4投标文件中所有投标人代表签字必须为其本人亲笔签名，否则，将导致投标文件无效。

四、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1投标文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖投标人单位章或者由投标人代表签字。

17.2投标文件封套上应写明的内容见【投标须知前附表】。

17.3投标文件如果未按上述规定密封，招标人或代理机构将拒绝接收。

18.投标文件的补充、修改或者撤回

18.1投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人、代理机构。该通知应有投标人代表签字。

18.2补充、修改的内容与投标文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

19.投标文件的递交与接收

19.1 投标人应在提交投标文件截止时间前，将投标文件送达【投标须知前附表】中指定的地点。在截止时间后送达的投标文件，招标人、代理机构或者评审小组应当拒收。

19.2在提交投标文件截止时间后，由投标人代表当场查验投标文件的密封状况，招标人或代理机构当场拆封投标文件，并对相关内容进行宣读。

五、投标文件的投标与评审

20.投标程序

20.1投标程序：投标文件审查、投标（包括澄清）、投标文件评审、提出中标人。

21. 投标文件审查

21.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的投标人资格条件要求，对投标文件的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格条件。

21.2符合性审查:对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.实质性响应

22.1实质性响应是指投标文件与招标文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应投标文件的要求。

22.2投标文件是否实质性响应招标文件要求由评审小组依据招标文件规定认定。评审小组决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

23.无效响应

23.1评审小组在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，评审小组应当告知有关投标人：

（1）投标人不具备资格性评审表款规定的投标人资格条件要求；

（2）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（3）报价超过招标项目投标限价的；

（4）投标文件有效期不足的；

（5）投标文件不符合法律、规章、规范性文件和招标文件规定及要求的。

24.澄清

24.1 评审小组在对投标文件的有效性、完整性和对投标文件的响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其代表签字或者加盖公章。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

25.投标文件评审

25.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。本招标项目的评审因素和标准见【投标须知前附表】。

26.定标方式

26.1采用评定分离的方式

27.招标终止

27.1出现下列情形之一的，招标人或者代理机构应当终止招标活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的投标方式适用情形的；

（2）出现影响投标公正的违法、违规行为的；

（3）除相关文件规定情形外，在投标过程中符合要求的投标人或者报价未超过招标预算的投标人不足3家的；

（4）因重大变故，招标任务取消的。

28．重新评审

28.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，招标人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。招标人、代理机构发现评审小组未按照招标文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展招标活动。

29.保密及串通行为

29.1评审小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

29.2投标人不得与招标人、其他投标人恶意串通；不得向招标人、代理机构或者评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响招标工作。

29.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）投标人直接或者间接从招标人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者投标文件；

（二）投标人按照招标人授意撤换、修改招标文件或者投标文件；

（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加投标活动；

（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府招标活动或者放弃中标；

（七）投标人与招标人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

六、中标结果信息公布与授予合同

30.中标信息的公布

30.1中标人确定后2个工作日内，中标结果信息将在【投标须知前附表】指定的媒体上公布。

31.询问及质疑

31.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人或代理机构提出询问。招标人或代理机构将在三个工作日内做出答复。

31.2投标人若认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害，可以向招标人或代理机构提出质疑。

32.中标通知

32.1中标人确定后，招标人或代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

32.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

32.3履约保证金见【投标须知前附表】

33.签订合同

33.1中标人应当在中标通知书发出之日起30日内与招标人签订合同。

33.2投标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

33.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

33.4 中标人有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

（二）未按照招标文件确定的事项签订合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

34. 其他规定

34.1招标文件的其他规定见【投标须知前附表】。

八、合同相关条款

35. 合同其他条款

35.1付款方式见【投标须知前附表】

35.2合同其他条款见【投标须知前附表】。

第二章  供货需求

一、工程内容

1、本工程含原有中央空调主机拆除、新建中央空调主机安装，原有隔音棚加固，原有风机盘管清洗保养。

2、此次采购空调要使用如下品牌：

| 一 | 安装材料（同一规格型号产品，本建设项目只能选同一个品牌） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 本建设项目 | 相当或不低于格力、美的、海尔等国内外品牌产品 |

二、空调主机的相关要求

1.空调产品应符合JB/T 8702—1998《屋顶式风冷空调（热泵）机组》（优于GB/T  25127.1-2020行业标准）

2. 安装调试内容包括全部空调主机及其有关设备及管道的安装和整机调试。

3、空调售后服务：供方对产品实行二十四个月的免费保修，并提供终身有偿维修、保养服务，并由当地政府监督部门检查合格后交付使用。

三、技术规格参数表

1、原有空调主机拆除部分

| - 序号 | 分项名称 | 规格技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构顶 | 拆除原有空调主机上方钢结构及彩钢板，9米*13米 | 1 | 项 |
| 2 | 主管道 | 拆除原有模块主机管道 | 12 | 台 |
| 3 | 模块主机 | 拆除原有模块主机 | 12 | 台 |
| 4 | 水泵 | 拆除原有空调循环水泵 | 2 | 台 |
| 5 | 吊装 | 原有水系统风冷模块主机吊装至一楼 | 12 | 台 |

2、新建空调主机部分

| - 序号 | 分项名称 | 规格技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷热泵模块机组 | 1、单台制冷量/制热量：≥130kW/142kW 2、单台制冷功率/制热功率：≤39.2kW/41.0kW 3、电源规格：380V 3N~50Hz 4、运行重量：≤900kg 5、运行噪音：≤68dB 6、★能效等级：≥2级（需提供中国能效标识网截图加盖供应商公章） 7、★需提供国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章 | 3 | 台 |
| 2 | 主机控制器 | 1、液晶显示屏 2、带Modbus接口 3、与主机同品牌 | 1 | 台 |
| 3 | 循环水泵 | 1、立式循环泵 2、流量:≥92m³/h,扬程≥27.5m 3、一用一备 4、节能评价值：≥79%（★需提供中国节能认证证书并加盖供应商公章） | 2 | 台 |
| 4 | 主管道镀锌钢管DN125 | 1、名称：镀锌钢管 2、型号：DN125 3、安装部位：室内 4、介质：水 5、连接方式：焊接 6、压力试验及管道冲洗; 7、含保温和铝皮保护层 | 40 | 米 |
| 5 | 蝶阀DN125 | 1.名称：手动对夹式蝶阀 2.型号规格：DN125 3.连接方式：法兰连接 | 8 | 个 |
| 6 | 电辅热 | 30KW | 1 | 台 |
| 7 | 空调配电柜 | 根据空调用电配置断电器和电缆线，确保负载有冗余，所有空开和电缆线符合国标以上标准。 | 1 | 个 |
| 8 | 电缆线 | 1、规格：YJV4*16+1*10mm² 国标 2、含桥架及辅材配件及施工 | 180 | 米 |
| 9 | 电缆线 | 1、规格：YJV4*6+1*4mm² 国标 2、含桥架及辅材配件及施工 | 80 | 米 |
| 10 | 主机吊装 | - 吊装期间不能影响正常交通秩序及附近居民出行。 - 吊装期间安全自行负责 - 模块主机吊装至五楼楼面 | 1 | 项 |
| 11 | 设备安装 | - 风冷热泵模块机组安装调试 - 循环水泵安装调试 - 主管道镀锌钢管DN125安装 - 辅材及阀门安装 | 3 | 台 |
| 12 | 主机基座 | - 主机基础需采用C20混凝土 - 2、主机基础尺寸≥：200*200*2000MM | 4 | 条 |
| 13 | 钢结构顶 | - 防止主机排气影响楼上住户 - 2、新建钢结构顶10*3米 - 3、确保美观整洁 | 30 | 平方 |
| 14 | 室内末端管道改造 | - 1、原空调系统靠外围部分空调水循环管路切断 - 原空调系统靠外围部分电路系统管路切断 | 1 | 项 |

第三章 投标文件组成

投标人的相应文件包含以下部分：

- 投标响应声明

- 附件1：法定代表人身份证明

- 附件2：法定代表人授权委托书

- 附件3：质量保修书

- 安装方案

- 招标文件要求的证明材料

- 投标人认为需提供的其它资料

- 报价表

- 企业采购

- 投 标 文 件

- （请注明“正本”或“副本”）

招标项目名称：

投标人名称：                        (单位盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：            年           月           日

- （说明：当投标人采用硬质或塑胶等外封面不便签署时，外封面可不签署，但应在投标文件内按此格式设有内封面，并按此格式签署。）

- 一、投标响应声明

致             (招标人)：

我方已仔细研究了                             的招标文件的全部内容，知悉参加投标的风险，我方承诺接受招标文件的全部条款且无任何异议。

一、我方愿对本项目以        万元（含税），税率   % ，工期  日历天，按合同约定实施和完成市政大厦空调主机改造工程采购项目，质量合格。

二、我方提交投标文件正本一份和副本一式二 份，并保证投标文件提供的数据和材料是真实、准确的。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项目招标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守有关规定，保证在获得中标资格后，按照投标文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或授权委托人：     （盖章或签字）

日期：            年            月            日

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

附件1：

- 法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

- 附件2：

- 法定代表人授权委托书(委托代理人参加投标)

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称）投标文件及资格审查文件； （3）退出投标；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                     。

代理人无转委托权。

本授权书于      年     月     日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明（附件1，原件）

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人（盖章或签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年        月         日

- 附件：3

产品质量保修书

发包人：（全称）

承包人：（全称）

为保证                                                       （产品名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012，空调产品符合JB/T 8702—1998《屋顶式风冷空调（热泵）机组》（优于GB/T  25127.1-2020行业标准），经协商一致，签订产品质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

- 1 质量保修范围

质量保修范围包括空调主机设备、主机基础、主机电缆线以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

（1）

（2）  具体以双方签订的合同为准。

- 2 质量保修期

空调产品符合JB/T 8702—1998《屋顶式风冷空调（热泵）机组》（优于GB/T  25127.1-2020行业标准）及有关规定，约定本工程质量保修期如下：空调主机部分的质量保证期限自验收合格起质保二十四月。

- 3 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的2小时内派人保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 4 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

- 5 质量保证金

质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。

- 6 其他

6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：

6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                       承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

年     月     日                       年     月     日

二、安装方案

## 四、投标人认为需提供的其它资料

## 五、报价表

- 5.1、报价表

项目名称：

| 报价 | 其他内容 |
| --- | --- |
| 即投标报价： 小写金额：￥ （人民币元） 大写金额： （人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：2025年    月    日

- 5.2、分项报价明细表

项目名称：

| - 标的名称 |  | - 规格型号 | - 品牌/产地 | - 数量/单位 | - 金额（元） |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 单价 | - 小计 |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应对应“报价表”，按包填写。供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。

- 不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则响应无效。

供应商名称（盖单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：2025年    月    日