采购清单

项目名称：株洲市三水厂提质扩容改造及管网建设项目

项目地点：株洲市三水厂内

采购标的：预埋劳务

标的简介、预计数量：

| 序号 | 项目名称 | 施工内容 | 单位 | 预计数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柔性防水套管 DN2000 | 1.名称、类型:柔性防水套管; 2.规格:DN2000; 3.材质:Q235B; 4.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞; | 个 | 1.00 |  |
| 2 | 柔性防水套管 DN1600 | 1.名称、类型:柔性防水套管; 2.规格:DN1600; 3.材质:Q235B; 4.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞; | 个 | 2.00 |  |
| 3 | 柔性防水套管 DN1000 | 1.名称、类型:柔性防水套管; 2.规格:DN1000; 3.材质:Q235B; 4.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞; | 个 | 1.00 |  |
| 4 | 柔性防水套管 DN800 | 1.名称、类型:柔性防水套管; 2.规格:DN800; 3.材质:Q235B; 4.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞; | 个 | 12.00 |  |
| 5 | 柔性防水套管 DN700 | 1.名称、类型:柔性防水套管; 2.规格:DN700; 3.材质:Q235B; 4.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞; | 个 | 24.00 |  |
| 6 | 柔性防水套管 DN600 | 1.名称、类型:柔性防水套管; 2.规格:DN600; 3.材质:Q235B; 4.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞; | 个 | 12.00 |  |
| 7 | 柔性防水套管 DN500 | 1.名称、类型:柔性防水套管; 2.规格:DN500; 3.材质:Q235B; 4.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞; | 个 | 25.00 |  |
| 8 | 柔性防水套管 DN400 | 1.名称、类型:柔性防水套管; 2.规格:DN400; 3.材质:Q235B; 4.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞; | 个 | 37.00 |  |
| 9 | 柔性防水套管 DN100 | 1.名称、类型:柔性防水套管; 2.规格:DN100; 3.材质:Q235B; 4.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞; | 个 | 2.00 |  |
| 10 | 柔性防水套管 DN50 | 1.名称、类型:柔性防水套管; 2.规格:DN50; 3.材质:Q235B; 4.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞; | 个 | 12.00 |  |
| 11 | 刚制防水套管 DN1400 | 1.名称、类型:刚性防水套管（A型）; 2.材质:SS304L; 3.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞; | 个 | 2.00 |  |
| 12 | 刚制防水套管 DN800 | 1.名称、类型:刚性防水套管（A型）; 2.规格:DN300; 3.材质:Q235B; 4.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞; | 个 | 10.00 |  |
| 13 | 刚性防水套管 DN700 | 1.名称、类型:刚性防水套管（A型）; 2.规格:DN700; 3.材质:Q235B; 4.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞; | 个 | 20.00 |  |
| 14 | 刚制防水套管 DN600 | 1.名称、类型:刚性防水套管（A型）; 2.材质:Q235B; 3.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞; | 个 | 2.00 |  |
| 15 | 刚性防水套管 DN500 | 1.名称、类型:刚性防水套管（A型）; 2.规格:DN700; 3.材质:Q235B; 4.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞; | 个 | 10.00 |  |
| 16 | 刚性防水套管 DN400 | 1.名称、类型:刚性防水套管（A型）; 2.规格:DN400; 3.材质:Q235B; 4.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞; | 个 | 11.00 |  |
| 17 | 刚制防水套管 DN300 | 1.名称、类型:刚性防水套管（A型）; 2.规格:DN300; 3.材质:Q235B; 4.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞; | 个 | 20.00 |  |
| 18 | 刚性防水套管 DN100 | 1.名称、类型:刚性防水套管（A型）; 2.规格:DN700; 3.材质:Q235B; 4.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞; | 个 | 4.00 |  |
| 19 | 刚性防水套管预埋 DN50-DN15 | 1.名称、类型:刚性防水套管（A型）; 2.规格:DN50; 3.材质:Q235B; 4.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞; | 个 | 53.00 |  |
| 20 | 刚性防水套管（SS316L） DN150 | 1.名称、类型:刚性防水套管; 2.规格:DN150; 3.材质:SS316L; 4.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞; | 个 | 2.00 |  |
| 21 | 刚性防水套管（SS316L） DN50 | 1.名称、类型:刚性防水套管; 2.规格:DN50; 3.材质:SS316L; 4.其他:预留孔洞、填塞密封料、堵洞; | 个 | 2.00 |  |
| 22 | 304不锈钢 300*150*2.0mm | 1.材质:304不锈钢; 2.类型:槽式; 3.组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接.; | m | 498.508 |  |
| 23 | 高低压柜槽钢基础 | 10#标准槽钢 | m | 9.60 |  |
| 24 | 预埋铁件 | / | t | 10.00 |  |